## Foglio1
Articolo | Categoria | Descrizione | Confezionamento richiesto | Consumi stimati | Codice01 | Codice02 | Codice proposto | Prezzo proposto
F12A00000212 | F12.A00 | 1-Slot Demountable Quartz Torch For Avio 200/500 | -- | 1 | PE-N0790131
F12B00000825 | F12.B00 | 2,4,6,8-TETRAMETHYL-2,4,6,8-TETRAAZABICYLCO[3.3.0]-3,7 OXANDIONE [MEBICAR], 1000 UG/ML IN METANOLO | 1 ml | 2 | AST73497
F12C00000334 | F12.C00 | Barb PLPNE M6 tubing ID 116 (1.5mm) | -- | 2 | AGI-1610127600
F12B00001101 | F12.B00 | Bisphenol A 1000 ug/ml in Methanol | 1 ml | 2 |  | P874440
F12B00000402 | F12.B00 | CONDUCTIVITY STANDARD 500 uS/CM A 25°C | 500 ml | 1 |  | CS5P2S.L5
F12B00000828 | F12.B00 | CONTROLLO FUNZIONAMENTO E REINIZIALIZZAZIONE DEL CIRCUITO + SOSTITUZIONE BATTERIA DATA LOGGER 21C16 | -- | 4 | AT09BOR70000333
F12B00000707 | F12.B00 | CROMO (Cr6+), 1000 MG/L IN H2O PER IC | 100 ml | 1 | CPA-H004WL1 | H004.W.L1
F12B00000585 | F12.B00 | CYANIDE IN ACQUA, 1000 UG/ML | 100 ml | 1 | AST59017 | H032.W.L1
F12A00000206 | F12.A00 | Data logger sterilizzazione Mod. 21C16 | -- | 1 | AT09-70000453
F12C00000329 | F12.C00 | Empty Fused Silica Tubing da 0,32 mm | -- | 4 | PE-N9301357
F12B00001102 | F12.B00 | Epichlorhydrin 100ug/ml in Methanol | 2 ml | 2 |  | RD0059002
F12C00000304 | F12.C00 | FERULE IN GRAFITE E VESPEL, 1/16IN, 0,4 MM, PER TRASNFER LINE CON ID DA 0,25 | CFZ da 10 pezzi | 1 | PE-09920104 | 9920104
F12B00000367 | F12.B00 | FORMALDEIDE, 1000 UG/ML IN ACQUA | 1 ml | 2 |  | RD0304731
F12B00000672 | F12.B00 | GE (GERMANIO) 1000 MG/L, DILUITO IN HNO3/ HF FOR ICP/MS | 100 ml | 1 | CPA-M2222N2FPL1
F12B00000704 | F12.B00 | GOLD (AU) PURE STANDARD, 1000 UG/ML, 10% HCI | 125 ml | 1 | PE-N9303759
F12B00000399 | F12.B00 | ICP MIX, 2 COMPONENTI, DIFFERENTI CONC. IN HNO3 5%, 25 ML. AS 1600 MG/L; SB 800 MG/L. | 4 Flaconi 25 ml cadauno | 2 | CPA-RM01112125.4
F12B00000424 | F12.B00 | ICP-OES WAVELENGTH CALIBRATION SOLUTION, 15COMPONENTS, IN HNO3 5 %, 500 ML Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn 50 UG/ML and K 500 UG/ML - BENZENE 5000 UG/ML IN METANOLO | 1 ml | 1 |  | 6610030000.L5
F12B00000745 | F12.B00 | MERCURIO (HG) 1000 MG/L, DILUITO IN HNO3 PER ICP/MS | 100 ml | 1 | CPA-M2245NP.L1
F12B00000838 | F12.B00 | MERCURIO (HG), 1000 MG/L IN HNO3 PER ICP | 100 ml | 1 |  | C024.10NP.L1
F12B00000627 | F12.B00 | METAL MIX 2, 9 COMPONENTI, DIFFERENTI CONCENTRAZIONI | 25 ml | 2 | AST51328
F12B00000188 | F12.B00 | Miscela custom di 3 componenti con diverse concentrazioni in 2% HNO3/acqua; Ferro 640mg/l, Rame 5000 mg/l, Vanadio 120 mg/l. | 25 ml | 2 |  | RM03710225
F12B00000189 | F12.B00 | Miscela custom di 3 componenti con diverse concentrazioni in 2% HNO3/acqua;Manganese 160 mg/l; Zinco 5000 mg/l; Boro 4000 mg/l | 100 ml | 1 |  | RM037528L1
F12B00000194 | F12.B00 | Miscela custom Multi-Elements in 2%HNO3/acqua. Alluminio 500 ug/ml; Bario 4400 ug/ml; Cromo 900 ug/ml; Nichel 900 ug/ml | 100 ml | 1 | AST59868
F12B00000192 | F12.B00 | Miscela custom Multi-Elements di 3 componenti in 2%HNO3/acqua; Stagno 4400 ug/ml; Rame 120 ug/ml; Ferro 900 ug/ml | 100 ml | 1 | AST59866
F12B00000193 | F12.B00 | Miscela custom Multi-Elements in 2%HNO3/acqua.Selenio 40 ug/ml; Boro 900 ug/ml; Cadmio 10 ug/ml; Manganese 900 ug/ml; Piombo 120 ug/ml; Zinco 500 ug/ml; Arsenico 120 ug/ml | 100 ml | 1 | AST59867
F12B00000197 | F12.B00 | Miscela custom Standard Cadmio 250 mg/l, Piombo 300 mg/l | 25 ml | 2 |  | RM00725025
F12B00000198 | F12.B00 | Miscela custom Standard in HNO3 al 2% . Nichel 600 mg/l; Cromo 1600 mg/l; Alluminio 5400 mg/l | 25 ml | 1 |  | RM02105425
F12B00000191 | F12.B00 | Miscela Mix di 4 componenti in acqua; Sodium fluoride (F) 100 ug/ml; Sodium chloride (CI) 2200 ug/ml; Sodium nitrate (NO3) 1800 ug/ml; Potassium sulfate (SO4) 2200 ug/ml | 100 ml | 1
F12B00000937 | F12.B00 | Mix 15 components | 3 fiale da 1 ml cadauno | 2 |  | RD0593031.3
F12B00000936 | F12.B00 | Mix 3 components; 1000mg/l each of Triethylamine; Pyridine ; NEthyldiisopropylamine in Methanol | 3 fiale da 1 ml cadauno | 2 |  | RD0593021.3
F12B00000823 | F12.B00 | MULTI-ELEMTS MIX#1, DIV. CONC. 3 COMP. IN 2% HNO3/WATER | 4 Flaconi 25 ml cadauno | 1 | AST59866
F12B00000628 | F12.B00 | MULTI-ELEMTS MIX#3, 4 COMP. IN WATER | 4 Flaconi 25 ml cadauno | 1 | AST59868
F12B00000594 | F12.B00 | NCC STANDARD SOLUTION, 9 COMPONENTS, 10/UG ML, IN ACETONE- | 5 fiale da 1 ml cadauno | 3 | CPA-RD0210561.5
F12B00000875 | F12.B00 | NEXION SETUP SOLUTION, 1 UG/ML | 500 ml | 2 | PE-N8145051
F12B00000935 | F12.B00 | NH4+ Ammonium 1000 mg/l in H2O for IC | 100 ml | 1 |  | H011.W.L1
F12B00000984 | F12.B00 | Nitrites (NO2-) 1000 mg/l in H2O for IC. | 100 ml | 1 |  | H012.W.L1
F12A00000211 | F12.A00 | O-ring for nebulizer inlet of single and double-pass spray chamber. O RING 1/4 inch ID X 3/8 od X 1/16 inch. | -- | 4 | AGI-6910001200
F12B00000869 | F12.B00 | O-RING FOR NEEDLE SEAL ASSEMBLY, PZ 10 | Cfz da 10 pezzi | 2 | PE-B0198110
F12A00000205 | F12.A00 | Peristaltic pump tubing, blue/blue, Suitable for all aqueous solutions, medium-concentrated acids and bases, pz 12 | Cfz da 12 pezzi | 3 | AGI-3710034600
F12A00000204 | F12.A00 | Peristaltic pump tubing, pvc white/white, (id) 1.02 mm, length 450 mm, pz 12 | Cfz da 12 pezzi | 3 | AGI-3710034400
F12B00000479 | F12.B00 | PHOSPHATE 1000 MG/L IN H2O FOR IC | 100 ml | 1 |  | H014.W.L1
F12B00000874 | F12.B00 | PSS SILTEK DEACTIVATED SPLIT/SPLITLESS LINER WITH WOOL 2 MM, PZ 5 | Cfz da 5 pezzi | 3 | PE-N6502001
F12A00000203 | F12.A00 | Pump tumbing 3-bridget gray/gray pz 12 | Cfz da 12 pezzi | 2 | AGI-3710049000
F12B00000866 | F12.B00 | QUARTZ TORCH AXIAL, WITH RIGHT ANGLE END, 2,3 MM INJECTOR | -- | 8 | ME-ML180017
F12C00000271 | F12.C00 | Reagente di NESSLER - Marca Panreac | 5 fiale da 250 ml cadauno | 4 | AT10R1715811209
F12C00000308 | F12.C00 | REPLACEMENT PLUNGER PER SIRINGA DA 50 UL PER EVOL | -- | 3 | SGE2910382
F12C00000307 | F12.C00 | REPLACEMENT PLUNGER PER SIRINGA DA 500 UL PER EVOL XR | -- | 3 | SGE2910384
F12B00000671 | F12.B00 | SC (SCANDIO) 1000 MG/L, DILUITO IN HNO3 FOR ICP/MS | 100 ml | 1 | CPA-M2512NPL1
F12B00000746 | F12.B00 | SELENIO (SE) 1000 MG/L, DILUITO IN HNO3 PER ICP/MS | 100 ml | 1 | CPA-M2522NPL1
F12B00000215 | F12.B00 | Setti per iniettore PerkinElmer. Diametro 11 mm | Cfz da 50 pezzi | 2 | PE-N6621028
F12B00000885 | F12.B00 | SILTITE METAL NUTS 10/32 " 0.8 MM ID | Cfz da 5 pezzi | 1 | SGE073224
F12C00000333 | F12.C00 | Siringa HPLC SGE da 2,5 ml gas tight, ago removibile, punta LC | -- | 2 | SGE008505
F12B00000818 | F12.B00 | SPE CATRIDGE, MEGA BE-SAX, 1 G/6 ML, PZ 30 | Cfz da 30 pezzi | 5 | ALT-12256013
F12B00000380 | F12.B00 | SPE CATRIDGE, MEGA BE-SCX, 1 G/ 6 ML, PZ 30 | Cfz da 30 pezzi | 5 | ALT-12256011
F12B00001104 | F12.B00 | Standard 6 componenti: 1000mg/l in Metanolo | 3 fiale da 1 ml cadauno | 1 |  | RD0905171.3
F12B00001105 | F12.B00 | standard custom Conductivity Standard 600 uS/cm at 25°C. | 500 ml | 4 |  | CS6PM0.L5
F12B00000202 | F12.B00 | Standard dei Clorati per cromatografia ionica. Concentrazione di 1000 ug/mL in acqua | 100 ml | 1 |  | H025.W.L1
F12B00000203 | F12.B00 | Standard dei Cloriti per cromatografia ionica. Concentrazione di 1000 ug/mL in acqua | 100 ml | 1 |  | H028.01O.L1
F12B00000950 | F12.B00 | STANDARD MIX 16 COMPONENTI, DIFFERENTI CONCENTRAZIONI, IN ACETONITRILE | 2 ml | 1 |  | RD0551922
F12B00000643 | F12.B00 | STANDARD MIX 19 COMPONENTI, DIFFERENTI CONCENTRAZIONI, IN METANOLO | 5 fiale da 1 ml cadauno | 2 | CPA-RD0310721.5
F12B00001077 | F12.B00 | Standard mix 4 componenti (Mix #2),F- 100ug/ml, Cl- 2200ug/ml, NO3- 1800ug/ml, SO42- 2200ug/ml | 100 ml | 2 | AST50058
F12B00000743 | F12.B00 | STANDARD MIX 45 COMPONENTI, DIFFERENTI CONCENTRAZIONI, IN HNO3 0.5% | 100 ml | 1 |  | RM055736L1
F12B00000783 | F12.B00 | STANDARD MIX 6 COMPONENTI, 100 UG/ML IN ACETONE | 5 fiale da 1 ml cadauno | 2 | CPA-RD0528611.5
F12B00000735 | F12.B00 | STANDARD MIX 9 COMPONENTI, 100 MG/L, IN METANOLO | 5 fiale da 1 ml cadauno | 2 | CPA-RD0455291.5
F12B00001034 | F12.B00 | STANDARD MIX DA 10 COMPONENTI DA 100 UG/ML IN METANOLO | 5 fiale da 1 ml cadauno | 2 | CPA-RD00704715
F12B00000590 | F12.B00 | STANDARD MIX PESTICIDI 21 COMPONENTI, 10 UG/ML, IN ACETONE | 1 ml | 2 | CPA-RD0261061.5
F12B00000854 | F12.B00 | STANDARD MIX, 17 COMPONENTI, DIFFERENTI CONCENTRAZIONI IN METANOLO | 5 fiale da 1 ml cadauno | 2 |  | RD0167721.5
F12A00000172 | F12.A00 | STANDARD PVC TWO-STOP PERISTALTIC PUMP TUBING - 0.76 MM I.D., BLACK/BLACK | Cfz da 12 pezzi | 3 | PE-09908587
F12A00000213 | F12.A00 | Standard Pvc Two-Stop Peristaltic Pump Tubing - 1.14 mm I.D.,Red/Red | Cfz da 12 pezzi | 3 | PE-09908585
F12B00000338 | F12.B00 | SULPHITES (SO32-), 80 MG/L IN ACQUA | 100 ml | 4 |  | RM021055L1
F12B00000651 | F12.B00 | TETRACHLOROMETHANE (CARBON TETRACHLORIDE) [CAS:56-23-5], 80 UG/ML, IN METHANOL | 5 fiale da 1 ml cadauno | 1 | CPA-RD03317115
F12B00000822 | F12.B00 | TOTAL RESIDUAL CHLORINE 1000 UG/ML, IN ACQUA | 100 ml | 1 | AST54124
F12A00000200 | F12.A00 | Tubo di trasferimento fep (fluorinated ethylene propylene) for axial icp | -- | 1 | AGI-7910051590
F12B00000942 | F12.B00 | Turbidity Standard 10 NTU (Formazin) | 500 ml | 1 | CPA-TD10NTU.L5
F12B00001078 | F12.B00 | Uranio (U), 1000 mg/l, in HNO3 per ICP | 100 ml | 1 | CPA-C0642NPL1
F12A00000202 | F12.A00 | Viton O-Rings for Programmed-Temperature Split/Splitless Inlet System | Cfz da 10 pezzi | 1 | PE-N6101747
F12B00000826 | F12.B00 | VOLATILE MIX 1, 10 COMP. 200 UG/ML IN METHANOL | 1 ml | 25 | AST96046
F12B00000827 | F12.B00 | VOLATILE MIX 2, 9 COMP. 1.000 UG/ML IN METHANOL | 1 ml | 10 | AST96047
| F12.B00 | Standard custom 16 componenti: Benzo(a)pyrene [CAS:50-32-8] mg/l ; Naphthalene [CAS:91-20-3] 2.5 mg/l ; Acenaphthylene [CAS:208-96-8] 2.5 mg/l ; Acenaphthene [CAS:83-32-9] 2.5 mg/l ; Fluorene [CAS:86-73-7] 2.5 mg/l ; Phenanthrene [CAS:85-01-8] 2.5 mg/l ; Anthracene [CAS:120-12-7] 2.5 mg/l ; Fluoranthene [CAS:206-44-0] 2.5 mg/l ; Pyrene [CAS:129-00-0] 2.5 mg/l ; Benzo(a)anthracene [CAS:56-55-3] 2.5 mg/l ; Chrysene [CAS:218 -01-9] 2.5 mg/l ; Benzo(b)fluoranthene [CAS:205-99-2] 2.5mg/l ; Benzo(k)fluoranthene [CAS:207-08-9] 2.5mg/l ; Dibenzo(a,h)anthracene [CAS:53-70-3] 2.5mg/l ; Benzo(g,h,i)perylene [CAS:191-24-2] 2.5mg/l ; Indeno(1,2,3-c,d)pyrene [CAS:193-39-5] 2.5mg/l in Acetonitrile | 2 ml | 1 |  | RD0926532
| F12.B00 | Standard custom 3 componenti: 100mg/l di 2,4,6-Trichloroanisole [CAS:87-40-1] ; (±)-Geosmin [CAS:16423-19-1] ; 2-Methylisoborneol [CAS:2371-42-8] in Methanol | 2 ml | 1 |  | RD0922012
| F12.B00 | Single Component Organic Solutions reference standard EA 1 28,50 15,00 24,23 22SP Epichlorhydrin [CAS:106-89-8] 100ug/ml in Methanol; | 1 ml | 1 |  | P440604
| F12.B00 | Standard custom 3 componenti: 2000mg/l di Pyrene D10 EA 1 994,80 15,00 845,58 22SP [CAS:1718-52-1] ; Benzo(a)pyrene D12 [CAS:63466-71-7] ; Dibenzo(a,h)anthracene D14 [CAS:13250-98-1] in Dichloromethane | 2 ml | 1 |  | RD0922022
| F12.B00 | Standard custom 8 componenti: 1000mg/l di Bromochloroacetic Acid [CAS:5589-96-8] ; Dibromoacetic acid [CAS:631-64-1]; Dichloroacetic Acid [CAS:79-43-6] ; 2,4-Dichlorophenol [CAS:120-83-2] ; Bromoacetic acid [CAS:79-08-3] ; Monochloroacetic acid [CAS:79-11-8] ; Trichloroacetic acid [CAS:76-03-9] ; 2,4,6-Trichlorophenol [CAS:88-06-2] in Methyl-tert.butylether | 1 ml | 1 |  | RD0465511