## Foglio1
N. | Tipo | Articolo | Categoria | Descrizione | UDM | Prezzo | Articolo fornitore
1 | Merci | F12B00000306 | F12.B00 | TENSIOATTIVI CATIONICI (0,2 - 2 mg/L - 24 analisi) | Confezione
2 | Merci | F12B00000308 | F12.B00 | TENSIOATTIVI NON IONICI 0,2 - 6,0 mg/l - 25 analisi | Confezione
9 | Merci | F12B00000315 | F12.B00 | Solfiti (0,1 - 5 mg/l; 25 analisi) | Confezione
10 | Merci | F12B00000316 | F12.B00 | CLORO- OZONO (0,05 - 2,0 mg/L - 24 analisi) | Confezione
13 | Merci | F12B00000319 | F12.B00 | COD (5.000 - 60.000 mg/L - 25 analisi) | Confezione
14 | Merci | F12B00000320 | F12.B00 | ISO COD (0-1000 mg/l - 25 analisi) | Confezione
17 | Merci | F12B00000323 | F12.B00 | LATON Azoto totale (5,0 - 40 mg/L - 25) | Confezione
18 | Merci | F12B00000324 | F12.B00 | DPD FREE CHLORINE RGT PP PK/100 | Confezione
19 | Merci | F12B00000325 | F12.B00 | CYANIVER 3 CYANIDE RGT PP PK/100 | Confezione
20 | Merci | F12B00000326 | F12.B00 | CYANIVER 4 CYANIDE RGT PP PK/100 | Confezione
21 | Merci | F12B00000327 | F12.B00 | CYANIVER 5 CYANIDE RGT PP PK/100 | Confezione
22 | Merci | F12A00000003 | F12.A00 | Pipetta variabile 1,0 - 5,0 ml. | Confezione
23 | Merci | F12A00000004 | F12.A00 | Pipetta variabile 0,2 – 1,0 ml | Confezione
46 | Merci | F12B00000487 | F12.B00 | NUTRIENT BFR SOLN PLWS 3ML PK/50 FOR 3 LITERS APHA | Numero pezzi
55 | Merci | F12B00000555 | F12.B00 | Materiale di riferimento per cloruro di sodio, 1000 µS/cm (NIST), 100 mL | Numero pezzi
56 | Merci | F12B00000307 | F12.B00 | TENSIOATTIVI ANIONICI - MBAS (0,05 - 2 mg/L - 25 analisi) | Confezione
62 | Merci | F12B00000653 | F12.B00 | nitrito 0,6 - 6,0 mg/l NO2-N | Numero pezzi
64 | Merci | F12A00000078 | F12.A00 | Pipette tips, yellow, up to 200 ?l, 1000 pieces For pipette BBP156 | Numero pezzi
66 | Merci | F12B00000753 | F12.B00 | Reagenti GaniChem-P Fosforo 0,01 - 3,8 m (100 analisi) per GANIMEDE P | Numero pezzi
68 | Merci | F12B00000755 | F12.B00 | Provettoni da 25 ml 200 pezzi, per campionatore Ganimede | Numero pezzi
69 | Merci | F12B00000756 | F12.B00 | Soluzione di pulizia per GANIMEDE P 4 soluzioni da 60 ml | Numero pezzi
72 | Merci | F12A00000142 | F12.A00 | Set di tubi per unità di analisi di GANIMEDE P | Numero pezzi
74 | Merci | S17E00000019 | S17.E00 | Premium Plus Service GANIMEDE P | Euro
75 | Merci | F12C00000286 | F12.C00 | Bottiglie con tappo per analisi BOD, in vetro borosilicato 300 ml DiamInterno16,7mm (Confezione da 8 pezzi) | Numero pezzi
76 | Merci | F12A00000176 | F12.A00 | Sensor cap LBOD probe replacement kit (1 pezzo) | Numero pezzi
77 | Merci | F12B00000973 | F12.B00 | pH Standard, IUPAC, pH1.679 at 25 ?C, Certified, 500 Ml | Numero pezzi
78 | Merci | F12B00000974 | F12.B00 | pH Standard, IUPAC, pH 12.45 at 25 ?C, Certified, 500 mL | Numero pezzi
80 | Merci | F12B00000979 | F12.B00 | Soluzione di conservazione per sonde pH e redox. Cloruro di potassio (KCl) 3 M, flacone da 50 ml | Numero pezzi
84 | Merci | S17E00000025 | S17.E00 | Premium Plus Service Spettrofotometro portatile DR 1900 | Numero pezzi
85 | Merci | S17E00000026 | S17.E00 | Premium Plus Service Torbidimetro da banco TU5200 | Numero pezzi
86 | Merci | S17E00000027 | S17.E00 | Premium Plus Service Spettrofotometro DR 6000 | Numero pezzi
87 | Merci | S17E00000028 | S17.E00 | Premium Plus Service Spettrofotometro da banco DR 3900 | Numero pezzi
88 | Merci | S17E00000029 | S17.E00 | Premium Plus Service Titralab AT1000 1 Syringe | Numero pezzi
90 | Merci | F12C00000154 | F12.C00 | Scatola di cartone dimensioni 310 x 400 mm | Numero pezzi
92 | Merci | S17E00000035 | S17.E00 | servizio di pulizia /decontaminazione HT 200S | Numero pezzi
93 | Merci | S17E00000036 | S17.E00 | S-XREPB-HT200 (Fixed Price Central Repair HT200S reattori) | Numero pezzi
94 | Merci | F12C00000374 | F12.C00 | PIPET TIPS, 100/PK (FOR BBP065) | Numero pezzi
16 | Merci | F12B00000322 | F12.B00 | SOLFURI (0,1 - 2,0 mg/L, 25 Tests) | Confezione
12 | Merci | F12B00000318 | F12.B00 | CIANURI (liberi) (0,01 - 0,6 mg/L - 25 analisi) | Confezione
24 | Merci | F12A00000005 | F12.A00 | Puntali per pipetta variabile BBP 065 (1-5 ml) e pipetta elettronica BBP 087 (0,2-5 ml) | Confezione
25 | Merci | F12A00000006 | F12.A00 | Puntali per pipetta variabile BBP 078 (0,2-1 ml) - Pz.100 | Confezione