## MONZA
ITEM | UBICAZIONE | SERVIZIO RICHIESTO | ALIMENTAZIONE V | MARCA | MODELLO | SERIAL NUMBER | TAGLIA VA | FATTORE DI POTENZA | POTENZA Kw | DATA MANUTENZIONE | DATA ACQUISTO
M1_UPS_UFFICI | Locale UPS | Uffici Palazzina | 400 | RAMET | RT 2040 | 208-025 | 40000 | 0.8 | 32 | 12/07/2022
M1_UPS_PLC | Locale UPS | Quadri PLC | 400 | SCHNEIDER | GALAXY 3000 | UJ1226100796 | 30000 |  |  | 12/07/2022
M1_UPS_LAB1 | Locale UPS | Laboratorio 1 | 230 | RIELLO | SDU A7 | MN19UTS31160030 | 6000 | 0.8 | 4.8 | 12/07/2022
M1_UPS_LAB2 | Ufficio Laboratorio | Laboratorio 2 | 230 | RIELLO | SENTINEL DUAL | AL46UT793390003 | 4500 | 0.8 | 3.6 | 12/07/2022
M1_UPS_H1 | Cabina 22H1 | Power Center H1 |  | RIELLO | MST 15 S1 | MU35UT391590003 | 15000 | 0.9 | 13.5 | 2024-08-22
M1_UPS_H3 | Cabina 22H3 | Locale Power Center H3 | 230 | RIELLO | VSD 3000 A5 | P/N BVSD3K0AA5 | 3000 | 1 | 3 | 2024-11-14 | 2024-06-01
M1_UPS_BIOT1 | Cabina 22H2 (Biothelys) | Quadro PLC Biothelys | 230 | SCHNEIDER | EASY UPS SRVS6KI | 9S22125A83640 | 6000 | 1 | 6 | 12/07/2022 | Giugno 2022
M1_UPS_BIOT2 | Cabina 22H2 (Biothelys) | Quadro PLC Biothelys | 230 | SCHNEIDER | EASY UPS SRVS6KI | 9S2221AO1521 | 6000 | 1 | 6 | 12/07/2022 | Dicembre 2022
M1_UPS_BIOT3 | Cabina 22H2 (Biothelys) | Quadro PLC Biothelys | 230 | APC SMART | SMT1000 I | 3S1805X06386 | 1000 | 0.8 | 0.8 | 12/07/2022
M1_UPS_AERAZIONE | Locale Aerazione | Quadro PLC Aerazione | 400 | SOCOMEC | 6000 VA | ?????????? | 6000 | 0.8 | 4.2 | 12/07/2022
M1_UPS_GE | Piazzale impianto | Gruppo Elettrogeno 400 kW | 230 | RIELLLO | VST | MZ05VLC20000262 | 1100 | 0.8 | 0.88 | 12/07/2022
M1_UPS_TOCING | Locale QEMCC Ingresso | Analizzatore TOC | 230 | RIELLO | VSD |  | 1100 | 1 | 990 | 2024-05-22 | 2024-05-01
M1_UPS_TOCOUT | Locale campionatore uscita | Analizzatore TOC | 230 | RIELLO | VSD | AR51VLC30004920 | 1100 | 1 | 990 | 2024-05-22 | 2024-05-01

## VIMERCATE
ITEM | UBICAZIONE | SERVIZIO RICHIESTO | ALIMENTAZIONE V | MARCIA | MODELLO | SERIAL NUMBER | TAGLIA VA | FATTORE DI POTENZA cos φ | POTENZA KW | DATA MANUTENZIONE | DATA ACQUISTO
V1_UPS_QGBT1_BT | Locale Power Center QGBT 1 - Lato BT | Power Center BT (bobine di minima tensione), PLC, Scada e Palazzina | 230 | Riello |  |  | 6000 | 1 | 6 | 2025-05-05 | 2024
V1_UPS_QGBT1_BT | Locale Power Center QGBT 1 - Lato MT | Ausiliari Celle MT Sepam CEI-016 | 230 | SCHNEIDER | Uninterruptible Power Supply SRVS3KI | 9S2211AO3619 | 3000 | 1 | 2.4 | 2022-12-21 | Dicembre 2022
V1_UPS_BIOF | Biofiltrazione - Lato MT e BT | Cabina MT/BT, MCC ed Ausiliari | 230 | ABB | Power Value | 230307-84520008 | 2000 | 1 | 1.8 | 2022-12-22 | Agosto 2023
V1_UPS_UFFICI | Palazzina uffici | Rooter linea telefonica ed internet | 230 | SCHNEIDER | EASY UPS SMVS1000CAI | 0S2249A00307 | 1000 | 0.7 | 0.7 | 2022-12-23 | Agosto 2023
V1_UPS_BIOD | Cabina elettricha Bio Dryer QGBT3 | CEI-016 | 230 | Riello | Sentinel Dual | AC06UT802920003 |  |  | 4 | 2022-12-24 | Febbraio 2024