## MONZA
PROG | LINEA | SEZIONE | SOTTO ZONA DI INSTALLAZIONE | DESCRIZIONE STRUMENTO DI PROCESSO | ITEM | TECNICA DI MISURA | MARCA | MODELLO / CODICE | NUMERO SERIALE | DATA ACQUISTO/ INSTALLAZIONE | SOP / TARATURA | FREQUENZA DI INTERVENTO | USCITE NUOVO CONTRATTO | Note
1 | Linea acque | Ingresso impianto | Collettore | Livello ingresso collettore est | LI-1 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | D4051F0109A |  |  | TRIENNALE | 1
2 | Linea acque | Ingresso impianto | Collettore | Livello dopo griglia di sfioro ritorno lambro | LI-3 | PE - Misura di livello idrostatica | Nivelco | NPK-4410 | O451451 |  |  | TRIENNALE | 1
3 | Linea acque | Ingresso impianto | Collettore | Livello ingresso pre griglia di sfioro (ovest) | LI-2 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX21-1QNR0/0 | W7025D01122 |  |  | TRIENNALE | 1
4 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura monte griglia 1 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
5 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura monte griglia 2 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
6 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura monte griglia 3 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
7 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura monte griglia 4 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
8 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura monte griglia 5 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
9 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura valle griglia 1 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
10 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura valle griglia 2 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
11 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura valle griglia 3 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
12 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura valle griglia 4 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
13 | Linea acque | Ingresso impianto | grigliatura valle griglia 5 | vegaplus - sensore radar per il livello |  | vegaplus C11 - sensore radar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
14 | Linea acque | Ingresso impianto | Livello compattatore 1 | vegabar - trasduttore di pressione per livello compattatore |  | vegabar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
15 | Linea acque | Ingresso impianto | Livello compattatore 2 | vegabar - trasduttore di pressione per livello compattatore |  | vegabar | VEGA |  |  |  |  | TRIENNALE | 1
16 | Linea acque | Dissabbiatore longitudinale | Dissabbiatore longitudinale | Portata uscita disabbiatore longitudinale | MP-2 | DK - Canali aperti | Endress+Hauser | FMU90-R21CA131AA1A | D40204010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
17 | Linea acque | Dissabbiatore longitudinale | Dissabbiatore longitudinale | Livello pozzetto grassi dissabbiatore | LI-8 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX167-A2ABC1B3 | FA02730108E |  |  | TRIENNALE | 1
18 | Linea acque | Dissabbiatore circolare | Dissabbiatore circolare | Port. uscita disabbiatore circolare | MP-1 | DK - Canali aperti | Endress+Hauser | FMU90-R21CA131AA1A | D40203010E6 |  |  | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
19 | Linea acque | Sedimentazione primaria | Cameretta fanghi primari | Livello cameretta fanghi primari | LI-7 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU40-ANB2A2 | H301660109A |  |  | TRIENNALE | 1
20 | Linea acque | Sedimentazione primaria | uscita sed primari | Livello canale vasca 60 e 52 | LIT-SOLLQ | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU90-R11CA262AA1A | 8C00B6010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
21 | Linea acque | Sedimentazione primaria | Lavoro in spazio confinato | Portata estrazione fanghi primari vasca 60 | MP-4 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50L2H-12U4/0 | D212DE19000 |  |  | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
22 | Linea acque | Sedimentazione primaria | Lavoro in spazio confinato | Portata estrazione fanghi primari vasca 52 | MP-4.1 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50L2H-12U4/0 | D212DF19000 |  |  | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
23 | Linea acque | Sedimentazione finale | sonda di livello battente | Portata ripartitore ricircolo fanghi 4 | LI-5.4 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX165-ADA01B | 5B006A01048 |  |  | TRIENNALE | 1
24 | Linea acque | Sedimentazione finale | sonda di livello battente | Portata ripartitore ricircolo fanghi 1 | LI-5.1 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX165-ADA01B | 5B006B01048 |  |  | TRIENNALE | 1
25 | Linea acque | Sedimentazione finale | sonda di livello battente | Portata ripartitore ricircolo fanghi 3 | LI-5.3 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX165-ADA01B | 5B006C01048 |  |  | TRIENNALE | 1
26 | Linea acque | Sedimentazione finale | sonda di livello battente | Portata ripartitore ricircolo fanghi 5 | LI-5.5 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX165-ADA01B | 5B006E01048 |  |  | TRIENNALE | 1
27 | Linea acque | Sedimentazione finale | sonda di livello battente | Portata ripartitore ricircolo fanghi 2 | LI-5.2 | PE - Misura pressione a spinta idrostatica | Endress+Hauser | FMX165-ADA01B | 5B006F01048 |  |  | TRIENNALE | 1
28 | Linea acque | Sedimentazione finale | Ripartitore fanghi | Livello fango sedimentatore 1 | n.d. | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | CUS71D-AA2A | S400D105T04 | 09/2022 |  | TRIENNALE | 1
29 | Linea acque | Sedimentazione finale | Ripartitore fanghi | Livello fango sedimentatore 2 | n.d. | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | CUS71D-AA2A | S400CE05T04 | 09/2022 |  | TRIENNALE | 1
30 | Linea acque | Sedimentazione finale | Ripartitore fanghi | Livello fango sedimentatore 3 | n.d. | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | CUS71D-AA2A | S400D005T04 | 09/2022 |  | TRIENNALE | 1
31 | Linea acque | Sedimentazione finale | Ripartitore fanghi | Livello fango sedimentatore 4 | n.d. | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | CUS71D-AA2A | S400CF05T04 | 09/2022 |  | TRIENNALE | 1
32 | Linea acque | Sedimentazione finale | Ripartitore fanghi | Livello fango sedimentatore 5 | n.d. | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | CUS71D-AA2A | S400D205T04 | 09/2022 |  | TRIENNALE | 1
33 | Linea acque | Canale di ricircolo | sollevamento fanghi | Misura livello canale ricircolo | n.d. | Livello ultrasuoni | VEGA | n.d. | n.d. |  |  | TRIENNALE | 1
34 | Linea acque | Filtrazione | Soffianti K1 e K2 | Misuratore massico portata aria delle soffianti K1 e K2 | FIT-17 | Portata massica T-mass I 300, 6I3BL1, 235mm 9" | Endress+Hauser | 6I3BL1-AAIBAEAFAASANA2AAGA2- +AEPDZ1 | W416AB02000 | 2024 | 0-4'500 m3/h | TRIENNALE | 1
35 | Linea acque | Filtrazione | Pompe P1-2-3-4-4R | Misura di portata acqua controlavaggio da pompe P1-P2-P3-P4-P4R | FIT-20 | Portata elettromagnatica Promag W 400, 5W4C6H, DN600 24" | Endress+Hauser | 5W4C6H-TCA8/0 | W30EA319000 |  | 0-1'000 l/s | TRIENNALE | 1
36 | Linea acque | Filtrazione | Pompe P01-02-03 | Misura di portata acqua di risulta da pompe P5-P6-P7 | FIT-19 | Portata elettromagnetica Promag 50 W | Endress+Hauser | 50W3H-HD0A1AA0AAAA | 6C0C9B19000 |  |  | TRIENNALE | 1
37 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 5 (esterno) | Misura di livello Filtro 5 | LIT-05 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F20109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
38 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 6 (esterno) | Misura di livello Filtro 6 | LIT-06 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F50109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
39 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 7 (esterno) | Misura di livello Filtro 7 | LIT-07 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F30109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
40 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 8 (esterno) | Misura di livello Filtro 8 | LIT-08 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F80109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
41 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 13 (esterno) | Misura di livello Filtro 13 | LIT-13 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F90109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
42 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 14 (esterno) | Misura di livello Filtro 14 | LIT-14 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | X3001A0109A | Marzo 2025 | in mm | TRIENNALE | 1
43 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 15 (esterno) | Misura di livello Filtro 15 | LIT-15 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102FC0109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
44 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 16 (esterno) | Misura di livello Filtro 16 | LIT-16 | Livello ultrasuoni Prosonic FMU41 | Endress+Hauser | FMU41-ARB2A2 | 7102F00109A |  | in mm | TRIENNALE | 1
45 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 5 (interno) | Portata in uscita da filtro 5 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-5 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 1 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 1 | W401A6010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
46 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 6 (interno) | Portata in uscita da filtro 6 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-6 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 2 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 2 | W401A6010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
47 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 7 (interno) | Portata in uscita da filtro 7 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-7 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 1 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 1 | W401A5010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
48 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 8 (interno) | Portata in uscita da filtro 8 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-8 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 2 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 2 | W401A5010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
49 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 13 (interno) | Portata in uscita da filtro 13 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-13 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 1 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 1 | W401A4010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
50 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 14 (interno) | Portata in uscita da filtro 14 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-14 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 2 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 2 | W401A4010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
51 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 15 (interno) | Portata in uscita da filtro 15 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-15 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 1 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 1 | W401A7010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
52 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 16 (interno) | Portata in uscita da filtro 16 calcolata su soglia livello S FDU 91 con centralina S FMU90 | FIT-16 | Livello ultrasuoni Prosonic S FDU91 + DK Canale aperti con centralina Prosonic S FMU90 canale 2 | Endress+Hauser | FDU91-RG1AA + FMU90-A21CA232AA1A canale 2 | W401A7010E6 | Novembre 2024 | 0-2'000 m3/h | TRIENNALE | 1
53 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 5 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 5 | LC-5 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401AD01199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
54 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 6 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 6 | LC-6 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401AE01199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
55 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 7 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 7 | LC-7 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401AF01199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
56 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 8 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 8 | LC-8 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401B001199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
57 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 13 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 13 | LC-13 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401B101199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
58 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 14 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 14 | LC-14 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401B201199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
59 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 15 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 15 | LC-15 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401B301199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
60 | Linea acque | Filtrazione | Filtro 16 (interno) | Pressione differenziale filtro sabbia 16 | LC-16 | Pressione differenziale Deltabar PMD55B | Endress+Hauser | PMD55B-17HC7/0 | W401B401199 | Novembre 2024 | 0-500 mmbar | TRIENNALE | 1
61 | Linea acque | Filtrazione | Vascone acque controlavaggio esauste | Livello vasca filtro | n.d | Waterpilot - Misura di livello idrostatica | Endress+Hauser | FMX167-A2AVV1C3 | 9902CB0108E | Novembre 2024 |  | TRIENNALE | 1
62 | Linea acque | Filtrazione | pompe drenaggi | Livello pozzetto segnalazione allagamento filtrazione correlato alla sirena | LIT-002B | Trasmettitore di livello radar | Endress+Hauser | Sensore FMR20-3749/0 + RIA15-3M15/190 | T6002F0117A + T5053D043BB | Novembre 2024 | 0-1,450 metri | TRIENNALE | 1
63 | Linea acque | Disinfezione | serbatoio policloruro di alluminio | Livello policloruro di alluminio 1 | n.d | radar/ultrasuoni | n.d | n.d | n.d |  |  | TRIENNALE | 1
64 | Linea acque | Disinfezione | serbatoio policloruro di alluminio | Livello policloruro di alluminio 2 | n.d | radar/ultrasuoni | n.d | n.d | n.d |  |  | TRIENNALE | 1
65 | Linea acque | Disinfezione | sotto la grata | Misuratore livello disinfezione | n.d | radar/ultrasuoni | VEGA | n.d | n.d |  |  | TRIENNALE | 1
66 | Linea acque | Policloruro di alluminio | canale ricircolo | Portata policloruro di alluminio | FIT-DEFOS | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Yokogawa | AXF015G | S5J403590 |  |  | TRIENNALE | 1
67 | Linea acque | Disinfezione | disinfezione finale | Portata Acido peracetico disinfezione finale | FIT-008 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Isoil | ML210 | IT37656 |  |  | TRIENNALE | 1
68 | Linea acque | Disinfezione | disinfezione finale - serbatoi peracetico | Livello serbatoio acido peracetico | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |  |  | TRIENNALE | 1
69 | Linea acque | Disinfezione | Lavoro in spazio confinato | Portata ingresso vasca disinfezione | n.d | Portata, Ultrasuoni (sensori attaccati con gelatina su tubo) | Endress+Hauser | 90WA1-AA3C10ACABAH | A40E6B02000 |  |  | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
70 | Linea fanghi | Essiccamento | Silo fango essiccato | Temperatura silos fango essiccato | TT-219 | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-EBA1CASKHA000 | D4032014152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1 | Da fare ad essiccatore fermo
71 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura fango nell'essiccatore A | TT201C | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR88-BB2B1X2GC000 | J500BC14158 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
72 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura fango nell'essiccatore A | TT201A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR88-BB2B1X2GC000 | J500BD14158 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
73 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura fango nell'essiccatore B | TT201E | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR88-BB2B1X2GC000 | J500BE14158 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
74 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura fango nell'essiccatore B | TT201D | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR88-BB2B1X2GC000 | JB01A814158 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
75 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura fango nell'essiccatore A | TT201B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR88-BB2B1X2GC000 | JB01A914158 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
76 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura uscita cond. fumane essiccamento A | TT205A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BXGC0A0 | NB057E14150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
77 | Linea fanghi | Essiccamento | Tubazione biogas caldaia A | Temperatura Biogas ingresso caldaia A | TT208A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAGC0AA | NB08E514152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
78 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura uscita ciclone essiccatore B | TT204B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BHGC0A0 | R605C714150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
79 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura ingresso ciclone essiccatore A | TT202A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BHGC0A0 | R605C814150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
80 | Linea fanghi | Essiccamento | Tubazione metano caldaia A | Temperatura Metano ingresso caldaia A | TT209A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | S5066B1448A |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
81 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Portata Biogas Caldaia A | FIT 201A | Portata, Ultrasuoni Flow B 200 DN 100 | Endress+Hauser | 9B2B1H-9WC7/101 | S7182802000 |  |  | TRIENNALE | 1
82 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Portata Biogas Caldaia B | FIT 201B | Portata, Ultrasuoni Flow B 200 DN 100 | Endress+Hauser | 9B2B1H-9WC7/101 | S7182902000 |  |  | TRIENNALE | 1
83 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Pressione interna essiccatore A | PT202A | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD75-3BA7D31DAAAZ1 | T103590109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
84 | Linea fanghi | Essiccamento | Serbatoio TK206 | Livello olio nel serbatoio di stoccaggio | LIT204 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU30-1077/0 | VC00F0113E |  |  | TRIENNALE | 1
85 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temp. fango nell'essiccatore B | TT201F | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TM131-84ADABA2AX18ABC2CD1AA1Z1 | VC03121448A |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
86 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Portata Metano Caldaia B | FIT 202B | Portata, Ultrasuoni DN 80 | Instromet | Q-75-X-K | 10504591 |  |  | TRIENNALE | 1
87 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Portata Metano Caldaia A | FIT 202A | Portata, Ultrasuoni DN 80 | Instromet | Q-75-X-K | 10504592 |  |  | TRIENNALE | 1
88 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Pressione olio diatermico ingresso caldaia A | PT208A | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000A01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
89 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Pressione olio diatermico ingresso caldaia B | PT208B | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000B01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
90 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Pressione olio diatermico uscita caldaia A | PIT209A | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000C01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
91 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Pressione olio diatermico uscita caldaia B | PIT209B | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000D01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
92 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Pressione olio diatermico ingresso essiccatore A | PIT210A | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000E01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
93 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Pressione olio diatermico ingresso essiccatore B | PIT210B | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B000F01025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
94 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Pressione olio diatermico uscita essiccatore A | PT211A | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B001001025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
95 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Pressione olio diatermico uscita essiccatore B | PT211B | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP48-JE13P1J1CAG1 | 7B001101025 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
96 | Linea fanghi | Essiccamento | Olio diatermico | Livellostato olio vaso di espansione a tetto |  | n.d | Endress+Hauser | n.d | n.d |  |  | TRIENNALE | 1
97 | Linea fanghi | Essiccamento | Silo disidratato A TK201A | Livello silo disidratato A | LIT201A | FL - Livello microonda ( micropilot ) | Endress+Hauser | FMR250-C5E1GGJAA2K | 7B002601083 |  |  | TRIENNALE | 1
98 | Linea fanghi | Essiccamento | Silo disidratato B TK201B | Livello silo disidratato B | LIT201B | FL - Livello microonda ( micropilot ) | Endress+Hauser | FMR250-C5E1GGJAA2K | 7B002701083 |  |  | TRIENNALE | 1
99 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura ingresso ciclone essicc. B | TT202B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BHQC000 | 7B006714150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
100 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura uscita ciclone essiccatore A | TT204A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BHQC000 | 7B006814150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
101 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura acqua ingresso cond. Essiccamento A | TT216A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BBQC000 | 7B007E14150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
102 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura acqua ingresso cond. Essiccamento B | TT216B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BBQC000 | 7B007F14150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
103 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura uscita cond. fumane essicc. B | TT205B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BXQC000 | 7B00A514150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
104 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura uscita coclea CL 208 A | TT210A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BFQC000 | 7B00A614150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
105 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Portata acqua raffreddamento fumane Essiccatore B | FIT205B | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W1H-HCDA1BADAAAA | 7B00AB19000 |  |  | TRIENNALE | 1
106 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Portata acqua raffreddamento fumane Essiccatore A | FIT205A | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W1H-HCDA1BADAAAA | 7B00AC19000 |  |  | TRIENNALE | 1
107 | Linea fanghi | Essiccamento | Silo TK207 | Livello silo TK207 essiccato | LIT209 | FH - Misura ad onda guidata (levelflex) | Endress+Hauser | FMP40-4AA2CRJB21AA | 7B01A20104E |  |  | TRIENNALE | 1
108 | Linea fanghi | Essiccamento | Tubazione biogas caldaia B | Temperatura biogas uscita caldaia B | TT208B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028014152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
109 | Linea fanghi | Essiccamento | Tubazione metano caldaia B | Temperatura metano uscita caldaia B | TT209B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028214152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
110 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Temperatura fumi camino caldaia B | TIT211B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASEQC000 | 7B028314152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
111 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Temperatura fumi camino caldaia A | TIT211A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASEQC000 | 7B028414152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
112 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura olio diatermico di ritorno essiccatore A | TIT215A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028514152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
113 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura olio diatermico ritorno essiccatore B | TIT215B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028614152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
114 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Temperatura olio diatermico uscita caldaia A | TIT212A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028714152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
115 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Temperatura olio diatermico uscita caldaia B | TIT212B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028814152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
116 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia A | Temperatura olio diatermico ingresso caldaia A | TIT213A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028914152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
117 | Linea fanghi | Essiccamento | Caldaia B | Temperatura olio diatermico ingresso caldaia B | TIT213B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028A14152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
118 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Temperatura olio diatermico ingresso essiccatore A | TIT214A | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028B14152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
119 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura olio diatermico ingresso essiccatore B | TIT214B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA1CASAQC000 | 7B028C14152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
120 | Linea fanghi | Essiccamento | Silo fango essiccato | Temperatura silos fango essiccato | TT-220 | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-BAA3CASKQC000 | 7B035614152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1 | Da fare ad essiccatore fermo
121 | Linea fanghi | Essiccamento | Tubazione fumane in copertura | Pressione tubazione fumane | PT 205 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMC131-A11F1D10 | 7B066F01052 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
122 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Pressione fumane uscita dal ciclone A | PT203A | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD 75-3BA7F31DAAA | 8405B00109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
123 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Pressione fumane uscita dal ciclone B | PT203B | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD75-3BA7F31DAAA | 8405B10109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
124 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore A | Pressione fumane uscita condensatore A | PT204A | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD75-3BA7F31DAAA | 8405B20109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
125 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Pressione fumane uscita condensatore B | PT204B | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD75-3BA7F31DAAA | 8405B30109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
126 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Pressione interna essiccatore B | PT202B | PD - Misura di pressione differenziale | Endress+Hauser | PMD75-3BA7D31DAAA | 8405B50109D |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
127 | Linea fanghi | Essiccamento | Essiccatore B | Temperatura uscita coclea CL 208 B | TT210B | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR24-BA2BFGC000 | 8C009614150 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
128 | Linea fanghi | Biologico - ricircolo | supero - sollevamento fanghi | Portata fanghi di supero estratti - dopo pompe di supero | H_MF_SUPER-PORSU | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50P15-EF0A2AA0ABAD | F1113F19000 |  |  | TRIENNALE | 1
129 | Linea fanghi | Biologico - ricircolo | supero - sollevamento fanghi | Misuratore SST | nuova | Proline Teqwave MW300 | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | MARZO 2025 |  | TRIENNALE | 1
130 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | vasca pre ispessitori | Livello cameretta - centralina unica con vasca post | nuova | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | GENNAIO 2025 |  | TRIENNALE | 1
131 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | vasca post ispessitori | Livello cameretta - centralina unica con vasca pre | nuova | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | GENNAIO 2025 |  | TRIENNALE | 1
132 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata poli linea A Orege - Totalizzatore | Portata polielettrolita totalizzatore | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN25 | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | 2023 |  | TRIENNALE | 1
133 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata poli linea B Orege - Totalizzatore | Portata polielettrolita totalizzatore | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN25 | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | 2023 |  | TRIENNALE | 1
134 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata poli linea C Huber - Totalizzatore | Portata polielettrolita totalizzatore | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN25 | Endress+Hauser | 5P3B15-1QE9/0 | T512C419000 | 2023 |  | TRIENNALE | 1
135 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango IN linea A Orege | portata ingresso fango linea A Orege | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | 2024 |  | TRIENNALE | 1
136 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango IN linea B Orege | portata ingresso fango linea B Orege | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Endress+Hauser | n.d. | n.d. | 2024 |  | TRIENNALE | 1
137 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango IN Linea C HUBER | Portata Ingresso fanghi linea C - HUBER | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Endress+Hauser | 5W4C1H-LQQ1/0 | V3328019000 | 2024 |  | TRIENNALE | 1
138 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango OUT linea A Orege | Portata uscita fanghi ispessiti linea A Orege | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Krhone | n.d. | n.d. | GENNAIO 2025 |  | TRIENNALE | 1
139 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango OUT linea B Orege | Portata uscita fanghi ispessiti linea A Orege | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Krhone | n.d. | n.d. | MARZO 2025 |  | TRIENNALE | 1
140 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Portata fango OUT Linea C HUBER | Portata uscita fanghi ispessiti linea C -HUBER | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | Endress+Hauser | 5W4C1H-AADLHA0AQD320AAE | W5063419000 |  |  | TRIENNALE | 1
141 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Cameretta post ispessitori | Portata Vasca ex ispessimento dinamico vs isp statico | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN80 | Endress+Hauser | 10W80-HC0A1AA0A4AA | 89055219000 |  |  | TRIENNALE | 1
142 | Linea fanghi | Ispessimento dinamico | Tra le vasca e l'edificio | Portata totalizzatore fanghi ispessiti OUT | nuova | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN 100 | Endress+Hauser | 50W1H-HH0A2AA0ABAD | D5166B19000 |  |  | TRIENNALE | 1
143 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S3 (scambiatore vecchio) | Temperatura ingresso fango scambiatore S3 | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
144 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S3 (scambiatore vecchio) | Temperatura uscita fango scambiatore + calcolatore energia S3 + calcolatore di energia | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
145 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S3 (scambiatore vecchio) | Temperatura ingresso acqua scambiatore S3 | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
146 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S3 (scambiatore vecchio) | Temperatura uscita acqua scambiatore S3 + calcolatore di energia | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
147 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S1 (nuovo marca Alfalaval) | Temperatura ingresso fango scambiatore S1 | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
148 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S1 (nuovo marca Alfalaval) | Temperatura uscita fango scambiatore + calcolatore energia S1 + calcolatore di energia | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
149 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S1 (nuovo marca Alfalaval) | Temperatura ingresso acqua scambiatore S1 | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
150 | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore S1 (nuovo marca Alfalaval) | Temperatura uscita acqua scambiatore S1 + calcolatore di energia | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
151 | Linea fanghi | Mesotermico | Temperatura post scambiatori | Sonda temperatura fango | installazione Giugno 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2025-09-01 |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore | Portata ingresso fango scambiatore vecchio | FIT-01 | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN80 | YOKOGAWA | SE208ME | D191094 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Mesotermico | scambiatore | Portata acqua ingresso scambiatore S1 | installazione Giugno 2025 | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN80 | [5 empty] | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | digestore 1 | post scambiatore | Portata totale digestore 1 | futura installazione | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | digestore 2 | post scambiatore | portata totale digestore 2 | installazione Giugno 2025 | DA - Misuratore portata elettromagnetico DN100 | [5 empty] | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Cameretta ispessitore statico | IN Ispessitore statico | Misuratore Portata ingresso ispessitore statico | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  | n.d. | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Cameretta ispessitore statico | OUT Ispessitore statico | Misuratore Portata uscita ispessitore statico | FT110 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W1H-SC0A1AA0AAAA | H301C919000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura mandata circolare secondario mesotermico | TT422 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21590 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura ritorno circolare secondario mesotermico | TT421 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21591 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura mandata H2O calda caldaia E4 | TT411 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21592 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura ritorno H2O calda caldaia E4 | TT412 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21594 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura mandata H2O calda caldaia E3 | TT401 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21597 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura ritorno H2O calda caldaia E3 | TT402 | TA - Temperatura PT 100 | Metron | 1PT1003W | IT21599 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Pressione circuito secondario | DP421 | PD - Misura di pressione differenziale | Siemens | 7MF4433-1HA22-2BB6-2 | N1-EN21-9120181 |  | PT.T42 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura fredda centralina ME03 | ME03 freddo | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-ABA1CAS8C300P | P50EDC14152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura calda centralina ME03 | ME03 caldo | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-ABA1CAS8C300P | P50EE014152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura fredda centralina ME04 | ME04 freddo | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-ABA1CAS8C300P | P50EE114152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Temperatura calda centralina ME04 | ME04 caldo | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR10-ABA1CAS8C300P | P50EE414152 |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Calcolatore di energia ME03 | ME03 |  | Endress+Hauser | RH33-FVF9/0 | P60470043BC |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Calcolatore di energia ME04 | ME04 |  | Endress+Hauser | RH33-FVF9/0 | P60471043BC |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Portata acqua M03 | FT ME03 | Portata, Ultrasuoni | Kamstrup | 65-5-CMCH-240 | 2019/7318065 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Centrale termica | Caldaia E3 e E4 | Portata acqua M04 | FT ME04 | Portata, Ultrasuoni | Kamstrup | 65-5-CMCH-240 | 2019/7318067 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Hetamix | Pressione fango alimentazione etamix (strumento a magazzino da montare) | PIT-1100 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | Cerabar PMP51-CMK9/115 | DB02D701129 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO.
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Hetamix | Pressione fango alimentazione etamix | PIT-1101 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | Cerabar PMP51-CMK9/115 | DB02D801129 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Hetamix | Pressione fango alimentazione etamix | PIT-1102 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | Cerabar PMP51-CMK9/115 | DB02D901129 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Hetamix | Pressione fango alimentazione etamix (strumento a magazzino da montare) | PIT-1103 | PT - Misura di pressione | Endress+Hauser | Cerabar PMP51-CMK9/115 | DB02DA01129 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO.
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Digestore 2 | Temperatura biogas collettore alimentazione lance | TE-1000 | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR66-CAFED1X11CA0 | D8009E1430C |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Tubo fuori locale mesotermico che scende dal tetto | Temperatura fanghi misti al digestore da biothelys | TE/TT-008 | TA - Temperatura PT 100 | Endress+Hauser | TR66-AAFED1X11GA0 | D8009F1430C |  | PT.T70 | TRIENNALE | 1 | SPAZIO CONFINATO
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca A | Portata fanghi primari da Vasca A ad ispessitore | FIT-007 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W80-HH0A2AC2AAAD | D5166919000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca A | Livello vasca A | LIT-003 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU90-R11CA131AA1A | D60025010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca E | Portata fango digerito da Vasca E a disidratazione | FIT-011 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W80-HH0A2AC2AAAD | D5166A19000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca E | Livello vasca E | LIT-007 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU90-R11CA131AA1A | D60029010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca E | Pressione post pompa 11B Vasca E | PIT-003 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP41-RE23P1JC1F1 | D6000501022 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca E | Pressione post pompa 11A Vasca E | PIT-004 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP41-RE23P1JC1F1 | D6000601022 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca F - actiflo - MONTARE SONDA A MAGAZZINO | Livello vasca F | LIT-008 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU90-R11CA131AA1A | D6002A010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Vasca F1 - actiflo | Livello vasca F1 surnatanti | LIT-010 | Livello ultrasuoni | Endress+Hauser | FMU90-R11CA131AA1A | D6002B010E6 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo serbatoio policloruro di alluminio | Livello serbatoio policloruro di alluminio | LIT-011 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMC51-2H78/0 | D6005601021 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Torbidità ingresso Actiflò | AIT-003 (SS) | CD - Misura di torbidità | Endress+Hauser | CUM253-TU0005 | D50B4905G00 |  |  | SEMESTRALE | 6
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Torbidità uscita Actiflò | AIT-002 (SS) | CD - Misura di torbidità | Endress+Hauser | CUM253-TU0005 | D50B4A05G00 |  |  | SEMESTRALE | 6
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | PH acque drenaggio Acriflò | AIT-001(SS) | CA - Misura di pH / redox | Endress+Hauser | CPM253-MR0110 | D50B4B05G00 |  |  | SEMESTRALE | 6
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Portata sollevamento vasca F1 | FIT-008 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W2H-HH0A2AC2AAAD | D5164319000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Portata sollevamento vasca F ad ACTIFLO | FIT-010 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50W2H-HH0A2AC2AAAD | D5164419000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Pressione ricircolo fanghi ACTIFLO | PIT-006A | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP41-RE23M1JC1F1 | D6000701022 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Pressione ricircolo fanghi ACTIFLO | PIT-006B | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP41-RE23M1JC1F1 | D6000801022 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo | Pressione ricircolo fanghi ACTIFLO | PIT-006C | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP41-RE23M1JC1F1 | D6000901022 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | BIOTHELYS | Actiflo |  | Da rilevare | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 50L80-1239/0 | E7108219000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Digestore 2 | Portata biogas produzione digestore | FIT-PRODUZ | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B1F-15C7/115 | H7129F02000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Digestore 2 | Pressione biogas collettore lance | PIT-1000 | PA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP51-83W86/101 | P2053301129 |  | PT.T40 | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1004 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-1KX4/101 | H60FA302000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1001 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-1KX4/101 | H60FA502000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1002 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-1KX4/101 | H60FA602000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1005 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-10R4/115 | S8154F02000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1003 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-1KX4/101 | VC063702000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Digestore 2 | Lance Digestore 2 | Portata biogas al digestore | FIT-1000 | Portata, Ultrasuoni | Endress+Hauser | 9B2B80-1KX4/101 | VC063802000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | Putzmaister A | Livello tramoggia Putzmeister A | LIT 102A | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU30-10K6/0 | P100C40113E |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | Putzmaister B | Livello tramoggia Putzmeister B | LIT 102B | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU30-10K6/0 | P100C50113E |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | Putzmaister A | Misuratore di pressione tubazione mandata Putzmaister A | PT105A | DA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP131-A1101A70 | 890E7701052 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | Putzmaister B | Misuratore di pressione tubazione mandata Putzmaister B | PT105B | DA - Misura di pressione | Endress+Hauser | PMP131-A1101A70 | 7B02A901052 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | sotto la grata di fianco al poliprep | Portata H2O imp. Disidratazione - GUASTO | FIT105 | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 55S1F-HCGBPAA0ABAD | RC1D8319000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | polipreparartore B | Portata acqua preparazione POLI B | FIT-106B | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W40-UA0A1AA0A4AA | 7513A619000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | polipreparartore A | Portata acqua preparazione POLI A | FIT-106A | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W40-UA0A1AA0A4AA | 7513A719000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | Polipreparatore C | Portata acqua preparazione POLI C | FIT-106C | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W40-UA0A1AA0A4AA | 7513A519000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | pompe mono | Portata fango alimentazione centrifuga A | FIT102A | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W80-UC0A1AA0A4AA | 7513AE19000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | pompe mono | Portata fango alimentazione centrifuga B | FIT102B | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W80-UC0A1AA0A4AA | 7513AF19000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | pompe mono | Portata fango alimentazione centrifuga C | FIT102C | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W80-UC0A1AA0A4AA | 7513B019000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | vasca esterna in acciaio | Portata tramoggia Pre-Centrifuga | FIT 101A | DA - Misuratore portata elettromagnetico | Endress+Hauser | 10W40-UA0A1AA0A4AA | 7513B119000 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | vasca esterna in acciaio | Livello tramoggia accumulo fanghi pre disidratazione | LIT 101 | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU230E-AA32 | 89011B01097 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | serbatoio poli A | Livello serbatoio POLI TK102A | LIT-103A | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU40 | 7A018B01097 |  |  | TRIENNALE | 1
#REF! | Linea fanghi | Disidratazione | serbatoio poli B | Livello serbatoio POLI TK102B | LIT-103B | FJ - Livello ultrasonoro | Endress+Hauser | FMU40 | 7A018901097 |  |  | TRIENNALE | 1
229

## VIMERCATE
PROG | LINEA | SEZIONE | SOTTO ZONA DI INSTALLAZIONE | DESCRIZIONE STRUMENTO DI PROCESSO | ITEM | TECNICA DI MISURA | MARCA | MODELLO / CODICE | NUMERO SERIALE | DATA ACQUISTO/ INSTALLAZIONE | SOP / TARATURA | FREQUENZA DI INTERVENTO | USCITE NUOVO CONTRATTO | NOTE
1 | Linea acque | disinfezione | uscita impianto | Misuratore di conducibilità acque depurate | COND 202 | Elettrochimica (elettrodo) | Endress+Hauser | CLS21D-C1E1 | S2027305LC0 | 06_2021 |  | SEMESTRALE | 6
2 | Linea acque | disinfezione | uscita impianto | Misuratore di redox acque depurate | ORP 202 | Elettrochimica (elettrodo) | Endress+Hauser | CPS16E-AA7BTA2 | W5131205E00 | 06_2021 |  | SEMESTRALE | 6
3 | Linea acque | dissabbiatura | ingresso impianto | Misuratore di redox reflui ingresso | ORP 201 | Elettrochimica (elettrodo) | Endress+Hauser | CPS16E-AA7BTA2 | W5131105E00 | 06_2021 |  | SEMESTRALE | 6
4 | Linea acque | dissabbiatura | uscita impianto | Misuratore PH acque depurate | pH 203 | Elettrochimica (elettrodo) | Endress+Hauser | CPS16E-AA7BTA2 | W5131205E00 | 06_2021 |  | SEMESTRALE | 6
5 | Linea acque | dissabbiatura | ingresso impianto | Misuratore PH reflui ingresso | pH 201 | Elettrochimica (elettrodo) | Endress+Hauser | CPS16E-AA7BTA2 | W5131105E00 | 06_2021 |  | SEMESTRALE | 6
6 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor DN | Trasmettitore di pressione Biofor 261 | PI261 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58020D01022 | 06_2021 |  | TRIENNALE | 1
7 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor DN | Trasmettitore di pressione Biofor 262 | PI262 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58020E01022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
8 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor DN | Trasmettitore di pressione Biofor 263 | PI263 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58020F01022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
9 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 251 | PI251 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021001022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
10 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 252 | PI252 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021201022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
11 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 253 | PI253 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021101022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
12 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 254 | PI254 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021301022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
13 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 255 | PI255 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021401022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
14 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor N | Trasmettitore di pressione Biofor 256 | PI256 | Sensore in ceramica capacitivo a secco | Endress+Hauser | PMP41-RE23H … | 58021501022 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
15 | Linea acque | Disinfezione | acque depurate | Misuratore di portata acido peracetico | FI212 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50H02-GCD | A309BD19000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
16 | Linea acque | Biofiltrazione | biofiltri DN | Misuratore di portata acqua lavaggio biofiltri | FI206 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50W5H | 560F7619000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
17 | Linea acque | Biofiltrazione | sollevamento intermedio | Misuratore di portata alimentazione biofiltri | FI205 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50W8H | 56103019000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
18 | Linea acque | ingresso impianto | valle dissabbiatura | Misuratore di portata ingresso impianto | FI201 | Ultrasuoni a stramazzo | Endress+Hauser | FMU861 | 5802C01050 | 03/2023/10_2003 |  | TRIENNALE | 1
19 | Linea acque | Disinfezione | emungimento acque depurate di servizio SPA | Misuratore di portata tubazione SPA | ?? | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG W 400 DN 200 | Non ancora installato |  |  | TRIENNALE | 1
20 | Linea acque | Comparto biologico | defosfatazione | Misuratore di portata dosaggio defosfatante | FT 213 | Elettromagnetico | YOKOGAWA | AXF025G | D1R701111 | 11/2015 |  | TRIENNALE | 1
21 | Linea acque | Disinfezione | acque depurate | Misuratore di portata acque depurate (uscita impianto) | FI 207 | LASER per canale a pelo libero | ISCO | 360 LaserFlow | 221C03519 | 06_2019 |  | ANNUALE | 1
22 | Linea acque | biofiltrazione | biofor DN | Misuratore di portata dosaggio metanolo 1 | FIT211A | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG P | S22CAC19000 | 06_2021 |  | TRIENNALE | 1
23 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor DN | Misuratore di portata dosaggio metanolo 2 | FIT211B | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG P | S22CFD19000 | 06_2021 |  | TRIENNALE | 1
24 | Linea acque | Biofiltrazione | biofor DN | Misuratore di portata dosaggio metanolo 3 | FIT211C | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG P | S22CFC19000 | 06_2021 |  | TRIENNALE | 1
25 | Linea acque | sedimentazione secondaria | MS 102A | Misuratore di portata ricircolo MS102A linea 1 | FI203C | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P2F … | 560F9919000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
26 | Linea acque | sedimentazione secondaria | MS102B | Misuratore di portata ricircolo MS102B linea 2 | FI203B | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P2F … | 560F9819000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
27 | Linea acque | sedimentazione secondaria | MS203 | Misuratore di portata ricircolo MS203 linea 3 | FI203A | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P2F … | 560F9719000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
28 | Linea acque | ingresso impianto | livello camera di sollevamento linea civile | Misura di livello idrostatica | LIT 101 | Sonda con cella di misura ceramica | Endress+Hauser | FMX21 Water Pilot |  | 07_2022 |  | TRIENNALE | 1
27 | Linea acque | ingresso impianto | livello camera sollevamento linea industriale | Misura di livello idrostatica | LIT 102 | Sonda con cella di misura ceramica | Endress+Hauser | FMX21 Water Pilot |  | 07_2022 |  | TRIENNALE | 1
28 | Linea fanghi | sedimentazione primaria | estrazione fanghi di supero | Misuratore di portata fanghi di supero | FI202B | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P80 … | 560FBD19000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
29 | Linea fanghi | sedimentazione secondaria | rilancio surnatanti | Misuratore di portata fanghi surnatanti | FI204 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P1H … | 560FBE19000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
30 | Linea fanghi | disidratazione fanghi | alimentazione centrifuga A | Misuratore di portata fanghi alimentazione centrifughe A | FI211A | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P65 | 560FC119000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
31 | Linea fanghi | disidratazione fanghi | alimentazione centrifuga B | Misuratore di portata fanghi alimentazione centrifughe B | FI211B | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P65 | 560FC219000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
32 | Linea fanghi | sedimentazione primaria | estrazione fanghi primari | Misuratore di portata fanghi primari | FI202A | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROMAG 50P80 … | 560FBC19000 | 10/2003 |  | TRIENNALE | 1
33 | Biossiccamento | bioessicamento | alimentazione biogas centrale termica | Misuratore di portata di biogas a centrale termica | FT 01 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROSONIC FLOW 200 | V2062702000 | 04_2024 |  | TRIENNALE | 1
34 | Biossiccamento | bioessicamento | alimentazione gas metano centrale termica | Misuratore di portata dimetano a centrale termica | FT 02 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | PROSONIC FLOW 200 | V2062602000 | 04_2024 |  | TRIENNALE | 1
35 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore in linea della portata dei liquidi conduttivi DN40 | VM_510_FT_001 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline 400 Promag W | VA042519000 | 04/2025 | Q max = 42 mc/h | TRIENNALE | 1
36 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore in linea della portata dei liquidi conduttivi DN40 | VM_510_FT_002 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline 400 Promag W | VA042719000 | 04/2025 | Q max = 42 mc/h | TRIENNALE | 1
37 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura il linea di portata fango scorrevole al 7% di secco e temperatura di 40°C | VM_630_FT_001 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline Promag 55 | VA04A619000 | 04/2025 | Q max = 42 mc/h | TRIENNALE | 1
38 | Linea fanghi | Pre Ispessimento Fanghi | pre ispessimento fanghi | Misura in linea di portata fanghi ispessiti DN40 | VM_640_FT_001 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline Promag W 400 | VA042619000 | 04/2025 | Q max = 42 mc/h | TRIENNALE | 1
39 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura in linea DN 50 della portata acqua di calda (conducibiltà minima 5 micro S/cm e temperatura di 85°C) | VM_630_FT_002 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline Promag W 400 | VA042419000 | 04/2025 | Q max = 66 mc/h | TRIENNALE | 1
40 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura in continuo della pressione | VM_630_PT_001A | Manometro a contatto | Vogelsang | SMD.081.N1 | 238240252 | 04/2025 | P = -1 - +20 bar | TRIENNALE | 1
41 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura in continuo della pressione | VM_630_PT_002A | Manometro a contatto | Vogelsang | SMD.081.N1 | 238240225 | 04/2025 | P = -1 - +20 bar | TRIENNALE | 1
42 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura in continuo della pressione | VM_630_PT_001B | Manometro a contatto | Vogelsang | SMD.081.N1 | 238239417 | 04/2025 | P = -1 - +20 bar | TRIENNALE | 1
43 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misura in continuo della pressione | VM_630_PT_002B | Manometro a contatto | Vogelsang | SMD.081.N1 | 238240254 | 04/2025 | P = -1 - +20 bar | TRIENNALE | 1
44 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_510_PS_001A | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700110116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
45 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_510_PS_001B | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W7000F0116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
46 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_510_PS_001C | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700150116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
47 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_630_PS_001 | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700130116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
48 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_640_PS_001A | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | VA01500116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
49 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_640_PS_001B | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700120116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
50 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione assoluta e/o relativa | VM_630_PS_002 | Sensore piezoresistivo | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700100116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
51 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea | VM_600_TT_001 | Sensore al platino | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA00070426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
52 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea | VM_630_TT_001 | Sensore al platino | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA000D0426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
53 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea Termostato di sicurezza | VM_630_TT_002 | Sensore al platino | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA00050426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
54 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea Termostato di sicurezza | VM_630_TT_003 | Sensore al platino | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA00060426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
55 | Linea fanghi | digestione anaerobica | pH Fanghi | Analizzatore pH in cella a deflusso Misura “pH” fanghi da digestore | VM_630_AT_001 |  | Endress+Hauser | LIQUILINE CM442 | VA02F605G00 | 04/2025 | pH = 0 - 14 | TRIENNALE | 1
56 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi Piezoresistivo a sensore sospeso | VM_640_LT_001 |  | Endress+Hauser | Deltapilot FMB52+RIA46 | X3002001126 | 04/2025 | h = 0 - 4 m | TRIENNALE | 1
57 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi tipo radar antideflagrante | VM_640_LT_002 |  | Endress+Hauser | MICROPILOT FMR20 ATEX + RN22 |  | 04/2025 | h = 0 - 4 m | TRIENNALE | 1
58 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 | VM_640_LS_001 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 ATEX liquipoint T FTW 31 2 aste | VA008C0103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
59 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su digestore n°1 soglia di pressione | VM_600_PT_001 |  | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W8028E01196 | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
60 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi tipo radar antideflagrante | VM 600 LT 001 |  | Endress+Hauser | MICROPILOT FMR20 ATEX + RN22 |  | 04/2025 | h = 0 - 15 m | TRIENNALE | 1
61 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello Misura in continuo del livello | VM 600 LT 002 |  | Endress+Hauser | Cerabar PM51B | W1011E01196 | 04/2025 | h = 0 - 15 m | TRIENNALE | 1
62 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea | VM 600 TT 002 |  | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA00080426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
63 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su condensatore dinamico soglia di pressione | VM600 PIT 001 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 | X109A101BFF | 04/2025 | P=0 - +100 mbar | TRIENNALE | 1
64 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su filtro a ghiaia soglia di pressione | VM600 PIT 002 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 | X109A001BFF | 04/2025 | P=0 - +100 mbar | TRIENNALE | 1
65 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su filtro ceramica soglia di pressione | VM600 PIT 003 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 | X1097901BFF | 04/2025 | P=0 - +100 mbar | TRIENNALE | 1
66 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 630 PT 001 | Trasmettitore di pressione a membrana metallica | Endress+Hauser | Cerabar PM51B | W8028D01196 | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
67 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 630 PT 002 | Trasmettitore di pressione a membrana metallica | Endress+Hauser | Cerabar PM51B | W8028F01196 | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
68 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 630 PT 003 | Trasmettitore di pressione a membrana metallica | Endress+Hauser | Cerabar PM51B | W8028C01196 | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
69 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 630 PT 004 | Trasmettitore di pressione a membrana metallica | Endress+Hauser | Cerabar PM51B | W8028B01196 | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
70 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione | VM 630 PS 003 |  | Watts | LPR5 | 0402103 | 04/2025 | P = 0,5 - 1,7 bar | TRIENNALE | 1
71 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione | VM 630 PS 004 |  | Watts | PMR5 | 0402101 | 04/2025 | P = 2 - 4,5 bar | TRIENNALE | 1
72 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea | VM 630 TT 004 |  | Watts | TRE TU |  | 04/2025 | T = 30 - 90 °C | TRIENNALE | 1
73 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Termostato di sicurezza | VM 630 TS 001 |  | Watts | TS TU |  | 04/2025 | T = 97 °C | TRIENNALE | 1
74 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 Condensatore dinamico | VM_600_LS_001 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 ATEX liquipoint T FTW 31 2 aste | VA00870103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
75 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 Filtro a ghiaia | VM_600_LS_002 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 ATEX liquipoint T FTW 31 2 aste | VA008D0103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
76 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 Filtro a candele | VM_600_LS_003 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 ATEX liquipoint T FTW 31 2 aste | VA008B0103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
77 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello tipo radar Misura livello continuo liquidi | VM_930_LT_001 | Radar non a contatto | Endress+Hauser | MICROPILOT FMR20 | VA00910117A | 04/2025 | h = 0 - 4 m | TRIENNALE | 1
78 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Livellostato con deviatore a bulbo - gruppo 4 soglie Soglie di livello | VM_930_LS_001 |  | Xylem | Flygt ENM-10 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
79 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sensore pioggia per bacino di laminazione | Sensore pioggia |  |  |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
80 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore di portata Biogas DN50 ATEX Misura volumetrica di biogas | VM_600_FT_001 | Elettromagnetico | Endress+Hauser | Proline Prosonic Flow B 200 + RN22 + Tipo FTW325 | VA04D602000 | 04/2025 | Q = 3,6 - 108 mc/h | TRIENNALE | 1
81 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM_655_PT 001 |  | Endress+Hauser | Ceraphant T PTP31 | W700140116D | 04/2025 | P = -1 - +4 bar | TRIENNALE | 1
82 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione | VM_655_PS_001 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 | X1097501BFF | 04/2025 | P=0 - +200 mbar | TRIENNALE | 1
83 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea Termostato di sicurezza | VM_655_TT_004 |  | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA000B0426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
84 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Nuovo Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 | VM_655_LS_002A |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 Dato liquipoint T FTW 31 Dato | VA00880103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
85 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Nuovo Livellostato di tipo conduttivo a 1 soglia - Atex Zona 1 | VM_655_LS_002B |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 liquipoint T FTW 31 | VA00890103E | 04/2025 | h = 0 - 0,5 m | TRIENNALE | 1
86 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea Termostato di sicurezza | VM_655_TT_005 |  | Endress+Hauser | Thermophant T TTR31 | VA000A0426E | 04/2025 | T = -40 - +85 °C | TRIENNALE | 1
87 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sonda pressione biogas | VM 655 PT 002 |  | Air Dep | Wika IS-3 |  | 04/2025 | P = -60 - +60 mbar | TRIENNALE | 1
88 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione | VM_655_PS_002 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 |  | 04/2025 | P=0 - +100 mbar | TRIENNALE | 1
89 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Trasmettitore di pressione | VM 655 PS 003 |  | Air Dep | Smeri PT 40 |  | 04/2025 | P = 0 - +400 mbar | TRIENNALE | 1
90 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato su tubazione n°1 soglia di pressione | VM_655_PS_004 |  | Endress+Hauser | Cerabar PMC21 | X1098701BFF | 04/2025 | P=0 - +200 mbar | TRIENNALE | 1
91 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Analizzatore pH Misura “pH” vasca ossidazione | VM 655 AT 001 |  | Air Dep | SPH-1-L-6M | 9900105096 | 04/2025 | pH = 0 - 14 | TRIENNALE | 1
92 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sonda di livello vasca ossidazione | VM 655 LS 003 |  | Air Dep | PT 40 | CAA 18083 | 04/2025 | P = 0 - 0,4 bar | TRIENNALE | 1
93 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore in continuo CH4, CO2, O2, H2S | VM_655_AT_001 |  | Mavetec | Biobasic | 24.00263 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
94 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore/totalizzatore di portata Metano DN50 ATEX | VM_630_FT_003 |  | Endress+Hauser | Proline Prosonic Flow B 200 + RN22 + Tipo FTW325 | W6118402000 | 04/2025 | Q = 3,6 - 108 mc/h | TRIENNALE | 1
95 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore/totalizzatore di portata Biogas DN50 ATEX | VM_630_FT_004 |  | Endress+Hauser | Proline Prosonic Flow B 200 + RN22 + Tipo FTW325 | W610A902000 | 04/2025 | Q = 3,6 - 108 mc/h | TRIENNALE | 1
96 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Centrale rivelazione fumi e gas | CAFG |  |  |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
97 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi tipo radar | VM_510_LT_001A |  | Endress+Hauser | MICROPILOT FMR20 ATEX | VA00960117A | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
98 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi tipo radar | VM_510_LT_001B |  | Endress+Hauser | MICROPILOT FMR20 ATEX | VA00920117A | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
99 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Aste livello guardia idraulica deumidificatore | VM_655_LS_001 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 liquipoint T FTW 31 | VA008A0103E | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
100 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | PT100 temperatura pompa alimento digestore VP101A | VM_510_TS_001A |  | Seepex | TSE standard |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
101 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | PT100 temperatura pompa alimento digestore VP101B | VM_510_TS_001B |  | Seepex | TSE standard |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
102 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | PT100 temperatura pompa alimento digestore VP101C | VM_510_TS_001C |  | Seepex | TSE standard |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
103 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | PT100 temperatura pompa VM 640 PO 001A vasca accumulo fanghi digeriti | VM 640 TS 001A |  | Seepex | TSE standard |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
104 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | PT100 temperatura pompa VM 640 PO 001B vasca accumulo fanghi digeriti | VM 640 TS 001B |  | Seepex | TSE standard |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
105 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Aste livello guardia idraulica serbatoio condense | VM 650 LS 001 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 liquipoint T FTW 31 | W603980103E | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
106 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Aste livello pompa centina pozzetto separatore condense | VM 650 LS 002 |  | Endress+Hauser | nivotester FTW 325 liquipoint T FTW 31 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
107 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato pressione olio TRITURATORE | VM 510 PS 120 |  | Vogelsang |  |  | 04/2025 | P max = 16 bar | TRIENNALE | 1
108 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sensore di angolazione - usura lame trituratpore | VM 510 AT 120 |  | ELOBAU | 424A01A030 | 5305242/99 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
109 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Interruttore di sicurezza trituratore | VM 510 SS 120 |  | PILZ | PSEN 1.2p-20 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
110 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato pressione olio TRITURATORE | VM 510 PS 121 |  | Vogelsang |  |  | 04/2025 | P max = 16 bar | TRIENNALE | 1
111 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sensore di angolazione - usura lame trituratpore | VM 510 AT 121 |  | ELOBAU | 424A01A030 | 5305242/93 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
112 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Interruttore di sicurezza trituratore | VM 510 SS 121 |  | PILZ | PSEN 1.2p-20 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
113 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Pressostato pressione olio TRITURATORE | VM 510 PS 122 |  | Vogelsang |  |  | 04/2025 | P max = 16 bar | TRIENNALE | 1
114 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Sensore di angolazione - usura lame trituratpore | VM 510 AT 122 |  | ELOBAU | 424A01A030 | 5002509/15 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
115 | Linea fanghi | digestione anaerobica |  | Interruttore di sicurezza trituratore | VM 510 SS 122 |  | PILZ | PSEN 1.2p-20 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
116 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Campana gasometrica | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 650 PT 001 |  | Biogas Metano |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
117 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Campana gasometrica | Misuratore trasmettitore di livello continuo fanghi tipo radar | VM 650 LT 001 |  | Biogas Metano ABB | LLT100-AIAH10L5 | 1882251-001 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
118 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Campana gasometrica | Misuratore in continuo CH4 | VM 650 AT 001 |  | Biogas Metano |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
119 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Campana gasometrica | Misuratore di portata Biogas ATEX Misura volumetrica di biogas | VM 660 FT 001 |  | Biogas Metano - Tecnova HT | FKCT11V6-2AKYY-4L | AOP2877F | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
120 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Campana gasometrica | Misuratore trasmettitore di pressione Misura in continuo della pressione | VM 660 PT 001 |  | Biogas Metano-Keller | 23SYEi | 1487183 | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
121 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Combustore a terra | Sensore UV di rilevazione in continuo della fiamma | VM 660 AS 001 |  | Biogas Metano-Honeywell | UVS 10 L0G1 |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
122 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Combustore a terra | Elettrodo di accensione | VM 660 AS 002 |  | Biogas Metano |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
123 | Linea fanghi | digestione anaerobica | Combustore a terra | Misuratore trasmettitore di temperatura in linea | VM 660 TT 001 |  | Biogas Metano-Trafag |  |  | 04/2025 |  | TRIENNALE | 1
150